## Wykaz cen
Część IV - Tabela cen
L.p. | Zakres | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa (netto) | Wartość (netto)
1. | PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1.1 | Przeprowadzi inwentaryzację urządzeń podziemnych i nadziemnych terenu przewidzianego pod budowę obiektów. | 1 | kpl
1.2 | Pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego inwestycją. | 1 | kpl
1.3 | Opracuje bilanse masowe , energetyczne i cieplne dla zmodernizowanej części oczyszczalni. | 1 | kpl
1.4 | Opracuje koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi o których mowa w niniejszym PFU i uzyska jej akceptację przez Zamawiającego | 1 | kpl
2. | PRACE PROJEKTOWE
2.1 | Projekt budowlany | 1 | kpl
2.2 | Projekt Wykonawczy | 1 | kpl
2.3 | Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia | 1 | kpl
2.4 | Projekty przebudowy sieci kolidujących z realizowanymi obiektami | 1 | kpl
2.5 | Projekt rozruchu obiektów oczyszczalni ścieków | 1 | kpl
3. | PRACE ROZBIÓRKOWE
3.1 | Poletka osadowe - PO | 1 | kpl
3.2 | Budynek krat i piaskownika - BkiP | 1 | kpl
3.3 | Piaskownik - PS | 1 | kpl
3.4 | Zbiornik na piasek - ZP | 1 | kpl
3.5 | Rozbiórki fragmentów obiektów związane z wymianą istniejącego lub montażem nowego wyposażenia | 1 | kpl
3.6 | Rozbiórka istniejącego uzbrojenia kolidującego z wykonaniem obiektów | 1 | kpl
3.7 | Rozbiórka elementów nawierzchni związana z remontem istniejących dróg | 1 | kpl
4. | ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
4.1 | Zaplecze budowy | 1 | kpl
4.2 | Doprowadzenie mediów na czas budowy w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym | 1 | kpl
4.3 | Drogi dojazdowe | 1 | kpl
4.4 | Urządzenia p.poż i BHP | 1 | kpl
5. | KOLEKTOR DOPŁYWOWY
5.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
5.1.1 | Roboty budowlane | 1 | kpl
5.2 | Roboty technologiczne
5.2.1 | Wymiana zasuwy głównej DN800 - połączenia kołnierzowe | 1 | kpl
6. | PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PZ - Ob. nr 01
6.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
6.1.1 | Wykonanie robót budowlanych dla zainstalowania kontenerowej stacji zlewczej | 1 | kpl
6.1.2 | Wykonanie remontu komory zlewczej w zakresie uzupełnienia włazów szczelnych ze stali nierdzewnej (powiększenie otworów w stropie) oraz remontu płyty żelbetowej zewnętrznej | 1 | kpl
6.2 | Roboty technologiczne
6.2.1 | Dostawa i montaż kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wydajności min 50 m3/h, wyposażonego w: - kontener ogrzewany ze stali nierdzewnej, - szybkozłącze przystosowane do wozów asenizacyjnych, - instalację odcinającą dopływ w wypadku przekroczenia parametrów granicznych, - instalację płuczącą, - doprowadzenie zasilania, - identyfikację przewoźników, - pomiar parametrów ścieków (pH, przewodność, temperatura), - pomiar ilości zrzucanych ścieków, - automatyczną rejestrację danych dotyczących każdorazowego zrzutu ścieków, - wizualizację procesu, - interfejsy komunikacyjne Profibus, - wydruki raportów dostaw | 1 | kpl
6.3 | Instalacje sanitarne
6.3.1 | Wykonanie przyłącza wody technologicznej | 1 | kpl
7. | INSTALACJA DEZODORYZACJI - ID 1 - Ob. nr 01a
7.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
7.1.1 | Wykonania fundamentu pod biofiltr, żelbetowego, płytowego zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawcę | 1 | kpl
7.2 | Roboty technologiczne
7.2.1 | Dostawa i montaż kompletnego biofiltra zapewniającego oczyszczanie powietrza złowonnego pochodzącego z: - Komory zlewnej ścieków dowożonych, - Zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego lecz o wydajności min. 200 m3/h | 1 | kpl
7.3 | Instalacje sanitarne
7.3.1 | Wykonanie przyłącza wody technologicznej | 1 | kpl
8. | POMPOWNIA GŁÓWNA - PG - Ob. nr 02
8.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
8.1.1 | Wykonanie renowacji elementów żelbetowych komory czerpnej ścieków i kanałów (studnia o średnicy wewnętrznej 8m, zapuszczona na głębokość5,5m.p.p.t. oraz budynek LxBxH = 9,6x9,5x3,5m usytuowany centralnie nad studnią) | 1 | kpl
8.1.2 | Remont elementów zewnetrznych budynku / docieplenie ścia n, dachu, wejście schody terenowe / wymiana wejść od strony poletek osadowych/ | 1 | kpl
8.1.3 | Remont elementów wewnetrznych budynku - posadzki , ściany odmalowanie, płytki ścienne, balustrady , schody | 1 | kpl
8.1.4 | Wymiana skorodowanych elementów stalowych barierek | 1 | kpl
8.2 | Roboty technologiczne
8.2.1 | Pompy zatapialne: Q=200 m3/h, H=12,0 m, N=max. 13,5 kW, n= min. 70%, ze stopa sprzęgającą, prowadnicami, z przemiennikami częstotliwości | 3 | kpl
8.2.2 | Mieszadło szybkoobrotowe (dla zbiornika Dw=8,0m, Hcz.=1,85 m, Vcz.=93 m3, z prowadnicą., P min= 2.5 kW | 1 | kpl
8.2.3 | Krata rzadka zgrzebłowa s=20mm, B=600mm, Q=500 m3/h, N=max. 1,0 kW, kat nachylenia a=70-85° + prasopłuczka skratek | 1 | kpl
8.2.4 | Układ transportu skratek na poziom terenu, przenośniki (jeżeli konieczne) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 , za wyjątkiem wstęgi | 1 | kpl
8.2.5 | Zasuwy nożowe DN150, PN10 z napędem ręcznym | 3 | szt.
8.2.6 | Zawory zwrotne kulowe DN150, PN10 | 3 | szt.
8.2.7 | Kompensatory gumowe DN150, PN10 | 3 | szt.
8.2.8 | Rurociągi technologiczne ze stali 0H18N9, DN150, DN300 | 1 | kpl
8.2.9 | Włazy technologiczne ze stali nierdzewnej (dla pomp) | 6 | szt.
8.3 | Instalacje sanitarne
8.3.1 | Wymiana instalacji wentylacji | 1 | kpl
9. | BUDYNEK KRATOPIASKOWNIKA I PŁUCZEK PIASKU - Ob. nr 03
9.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
9.1.1 | Budowa nowego budynku; ok. 15*8 m wys 4 m | 1 | kpl
9.1.2 | Zbiornik retencyjny tłuszczu | 1 | kpl
9.2 | Roboty technologiczne
9.2.1 | Kratopiaskownik napowietrzany - przepływ Qmin. = Qhmax. = 400 m3/h, s=3 mm, - wlot DN350, obudowa hermetyczna W komplecie z: - prasopłuczką skratek (1 szt) - dmuchawą napowietrzającą (1 szt.) - pompą tłuszczu (1 szt.) - by-passem z zasuwą omijającym sitopiaskownik | 1 | kpl
9.2.2 | Separator-płuczki piasku Q=50 m3/h - wypłukanie części organicznych do poziomu < 4% strat przy prażeniu, - odwodnienie na poziomie min. 75% | 1 | szt.
9.2.5 | Pompa piasku | 1 | szt.
9.2.7 | Kontenery ze stali nierdzewnej lub PEHD | 3 | szt.
9.2.8 | Rurociągi technologiczne wraz z armaturą | 1 | kpl
9.3 | Instalacje sanitarne
9.3.1 | Instalacje wod-kan | 1 | kpl
9.3.2 | Instalacja c.o. | 1 | kpl
9.3.3 | Instalacja wentylacji | 1 | kpl
10. | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - VU - Ob. nr 04
10.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
10.1.1 | Budowa nowego zbiornika żelbetowego o poj. 900 m3, ocieplonego (10 cm styropianu), elewacja | 1 | kpl
10.1.2 | Schody i pomosty z barierkami ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 | 1 | kpl
10.1.3 | Przykrycie zbiornika - laminat ok. 154 m2 | 1 | kpl
10.2 | Roboty technologiczne
10.2.1 | Pompy zatapialne Q = 50 m3/h, Hmin = 10 m - z przetwornicą częstotliwości - ze stopą sprzęgająca i prowadnicami | 2 | szt.
10.2.2 | Mieszadło szybkoobrotowe ze zwężką strumieniową / strumienica - średnioobrotowe, kubatura czynna zbiornika Vc = min. 930m3 | 2 | szt.
10.2.3 | Żuraw słupowy obrotowy przenośny dla pomp, udźwig 150 kg | 2 | szt.
10.2.4 | Żuraw słupowy obrotowy przenośny dla mieszadła, udźwig 250 kg | 1 | szt.
10.2.5 | Zasuwy nożowe DN150, PN10 z napędem ręcznym | 2 | szt.
10.2.6 | Zawory zwrotne DN150, PN 10 | 2 | szt.
10.2.7 | Kompensator gumowy DN150, PN 10 | 2 | szt.
10.2.8 | Rurociągi technologiczne osadowe: DN150, stal nierdzewna 0H18N9 + ocieplenie łubkami z piluretanu + płaszcz z blachy aluminiowej | 1 | kpl
10.2.9 | Instalacja dozująca reagenty chemiczne z zaworami odciającymi ze stali nierdzewnej 0H18N9 | 1 | kpl
10.3 | Instalacje sanitarne
10.3.1 | Instalacja spłukiwania zbiornika wodą technologiczną | 1 | kpl
11. | OSADNIKI WSTĘPNE - OWS 1, OWS 2 - Ob. nr 05, 06
11.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
11.1.1 | Opróżnienie, oczyszczenie zbiornika z osadów oraz piaskowanie wszystkich elementów podlegających odbudowie (4 komory, każda komora o wymiarach: LxBxH=12,8x6,4x7,25m, wysokość leja osadowego h=2,3m; objętość całkowita 4 komór Vc=1993m3, powierzchnia całkowita Fc=327m2) | 4 | kpl
11.1.2 | Wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika zgodnie z którą należy dokonać kwalifikacji w aspekcie planowanego okresu użytkowania, elementów podlegających odbudowie, naprawie lub wymianie - wyburzeniu i wykonaniu w ich miejsce nowych. Ponadto w ekspertyzie należy opracować technologie odbudowy elementów konstrukcyjnych | 1 | kpl
11.1.3 | Wymiana koryt przepływowych żelbetowych, skorodowanych: wyburzenie, a w ich miejsce wykonania nowych koryt żelbetowych lub ze stali nierdzewnej | 4 | kpl
11.1.4 | Naprawa ścian i dna zbiorników, zabezpieczenie zbrojenia, reprofilacja ubytków oraz dokonanie uszczelnienia zbiornika (jeżeli ekspertyza wskaże nieszczelności) za pomocą iniekcji uszczelniającej | 4 | kpl
11.1.5 | Naprawa, reprofilacja lub wyburzenie i odbudowa koryt rozpływowych i zbiorczych osadników | 4 | kpl
11.1.6 | Zabezpieczenia ścian , dna i wszystkich wewnętrznych powierzchni żelbetowych, jak również powierzchni poziomych koron osadników, powłoką chemoodporną z żywic na bazie polimoczników | 4 | kpl
11.1.7 | Remont powierzchni zewnętrznych osadników wstępnych polegający na ich zabezpieczeniu przed kondensacja pary wodnej na powierzchni ścian zewnętrznych i odtworzenie elewacji | 1 | kpl
11.1.8 | Wymiana pomostów, barierek, przelewów stalowych na nowe ze stali nierdzewnej AISI 304 | 1 | kpl
11.2 | Roboty technologiczne
11.2.1 | Instalacja zbierania części pływających (tłuszczy) z powierzchni „martwych"- nie przepływowych osadników z odprowadzeniem do kanalizacji zakładowej i docelowo do komory stabilizacji osadu - Dekanter DN150 | 24 | kpl
11.2.2 | Instalacja rozdziału ścieków surowych na wejściu do osadników na dwa ciągi osadników wstępnych wraz z zastawkami odcinającymi dopływ na każdy z nich -zastawki kanałowe 800x800 mm | 10 | szt
11.2.3 | Instalacja odpływu ścieków z osadników wstępnych pozwalająca na odpływ do poszczególnych komór beztlenowych na zasadzie odpływ z każdego osadnika do każdej z komór beztlenowych z możliwością odcięcia poszczególnych odpływów zastawkami - zastawki kanałowe 800x800 mm | 10 | szt
11.2.4 | Zasuwy klinowe lub nożowe do osadu, do zabudowy w ziemi, DN100, PN10 | 4 | szt
12. | KOMORY BEZTLENOWE - KB1, KB2 - Ob. nr 07, 08
12.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
12.1.1 | Opróżnienie komór ze ścieków i osadów, zdemontowanie istniejących urządzeń technologicznych, a następnie poddanie oczyszczeniu powierzchni zewnętrznych poprzez piaskowanie, odkuwając luźne elementy odspojonego betonu (2 komory, każda komora o wymiarach: LxBxH=12,0x12,0x2,9m, powierzchnia całkowita 1 komory Fc=288m2; objętośc całkowita 2 komór Vc=706m3) | 2 | kpl
12.1.2 | Oględziny stanu technicznego konstrukcji i opracowanie technologii naprawy i wykonania izolacji powłokowych, dokonanie oceny szczelności zbiornika pod kątem wykonania doszczelnienia iniekcją uszczelniającą | 2 | kpl
12.1.3 | Wymiana istniejących elementów pomostów i barierek na nowe ze stali nierdzewnej min. AISI 304 | 2 | kpl
12.1.4 | Wykonanie izolacji dna i ścian komór oraz koron powłokami na bazie PCC lub żywic epoksydowych odpornych na agresywne środowisko ścieków | 2 | kpl
12.1.5 | Wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni zbiorników poprzez nałożenie powłok elewacyjnych | 2 | kpl
12.2 | Roboty technologiczne
12.2.1 | Mieszadła wolnoobrotowe pionowe - wyposażone w szafkę zasilająco - sterowniczą pozwalającą na przełączanie na tryb ręczny, sygnalizację awarii oraz w trybie automatycznym możliwość załączania i wyłączania zdalnego z systemu nadrzędnego | 2 | kpl
12.2.2 | Urządzenia wyciągowe do mieszadeł | 2 | kpl
12.2.3 | Zastawka przelewowa 800x800 mm | 2 | kpl
13. | KOMORA ROZDZIAŁU - KR1 - Ob. nr 08a
13.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
13.1.1 | Żelbetowa komora zbiorcza ścieków po komorach beztlenowych, przelewowa oraz komora rozdziału ścieków z wyjściami rurociągami na poszczególne trzy reaktory biologiczne. Komora przekryta kratami pomostowymi ze stali nierdzewnej min AISI 304 lub obarierowana barierkami ze stali nierdzewnej j.w. Powierzchnia styku ze ściekami zabezpieczona przed agresywnym działaniem ścieków za pomocą powłok na bazie PCC lub żywic epoksydowych. | 1 | kpl
13.2 | Roboty technologiczne
13.2.1 | Zastawki odcinające napływ ścieków z poszczególnych komór beztlenowych oraz przelewów powrotnych z komory zbiorczej do wyłączonych komór beztlenowych | 2 | szt
13.2.2 | Zastawki przelewowe - odcinające napływ ścieków na poszczególne komory biologiczne, z możliwością regulacji wysokości przelewu tak aby możliwa była regulacja ilości napływających ścieków z komór beztlenowych na poszczególne reaktory biologiczne | 3 | szt
14. | REAKTOR BIOLOGICZNY - RB - Ob. nr 09
14.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
14.1.1 | Opróżnienie komory ze ścieków, oczyszczenie powierzchni wewnętrznych poprzez piaskowanie oraz wyburzenie niezbędnych do modernizacji fragmentów ścian żelbetowych poprzez ich wycięcie piłami mechanicznymi (zbiorniko wymiarach LxBxHcz = 45,60x25,60x4,5m, powierzchnia całkowita F=1168m2, objętość całkowita V=4750m3) | 1 | kpl
14.1.2 | Wykonanie robót żelbetowych ścian dzielących i kierunkowych zgodnie z wykonanym projektem przebudowy | 1 | kpl
14.1.3 | Wykonanie nowych, dodatkowych pomostów roboczych, żelbetowych lub ze stali nierdzewnej min. AISI 304 | 1 | kpl
14.1.4 | Wykonanie, w miejsce starych i w miejscach wynikających z nowego projektu barierek ze stali AISI 304, zgodnie z obowiązującymi przepisami | 1 | kpl
14.1.5 | Wykonanie powłok ochronnych elementów żelbetowych mających styczność ze ściekami, z zapraw na bazie PCC lub żywic epoksydowych odpornych na środowisko ścieków | 1 | kpl
14.1.6 | Wykonanie remontu szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie ich przed wnikaniem ścieków i możliwością rozszczelnienia | 1 | kpl
14.1.7 | Wykonanie zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi zewnętrznych powierzchni ścian reaktora ponad poziomem terenu oraz poniżej poziomu terenu do głębokości technicznie uzasadnionej | 1 | kpl
14.2 | Roboty technologiczne
14.2.1 | Dostawę i montaż mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych wywołujących ruch cyrkulacyjny w reaktorach oraz zapewniających wymieszanie poszczególnych komór, w układzie do najmniej 3 mieszadeł na jedna komorę. Mieszadła powinny być wyposażone w urządzenia wyciągowe, w ilości 1+1 t.j. 1 mieszadło + 1 żurawik Kubatura zbiornika Vcz = 2375 m3 | 8 | kpl
14.2.1.1 | Dostawa i montaż mieszadeł pompujących wraz z niezbędnymi rurociągami i urządzeniami wyciągowymi zapewniającymi recyrkulację wewnętrzną - 2kpl. | 2 | kpl
14.2.2 | Dostawa i montaż rusztów napowietrzających z dyfuzorami rurowymi ceramicznymi (704 szt.) - możliwość wyciągnięcia rusztów z komory bez opróżniania jej ze ścieków, za pomocą ogólnie dostępnych urządzeń wyciągowych. - ruszty napowietrzające podzielone na sekcje, min. 8 sekcji napowietrzających na reaktor. - ruszty napowietrzające wyposażone w instalacje odwadniającą - średnie obciążenie 7 Nm3/h/mb - owierzchnia napowietrzajaca 0,44 m2/mb | 2 | kpl
14.2.3 | Krawędź przelewowa | 2 | kpl
14.2.4 | Doprowadzenie sprężonego powietrza do rusztów napowietrzających rurociągami ze stali nierdzewnej (min AISI 304 ) przy czym wymaga się zastosowania co najmniej 8 sekcji napowietrzających na jedną komorę zasilanych z co najmniej 4 pionów rurociągów sprężonego powietrza z zastosowaniem przepustnicy regulacyjnej z napędem na każdym pionie | 2 | kpl
14.2.5 | Przepustnica DN100 z napędem elektrycznym regulacyjnym na każdym pionie | 8 | szt.
15. | OSADNIK WTÓRNY - OWT - Ob. nr 10 - zmiana funkcji na reaktor biologiczny
15.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
15.1.1 | Opróżnienie komory ze ścieków, oczyszczenie powierzchni wewnętrznych poprzez piaskowanie oraz wyburzenie niezbędnych do modernizacji fragmentów ścian żelbetowych poprzez ich wycięcie piłami mechanicznymi (zbiornik o średnicy D=24,0m, głębokości w 2/3 H = 3,5m, powierzchnia całkowita F=452m2, objętość całkowita Vc=1582m3, objętość czynna Vcz=1110m3; lej osadowy o wymiarach D1=4,5m, D2=0,3m, h=3,5m) | 1 | kpl
15.1.2 | Wykonanie robót żelbetowych nadbudowy ścian zewnętrznych, ścian dzielących i kierunkowych zgodnie z wykonanym projektem przebudowy Wymaga się aby korona zbiornika była wyniesiona co najmniej 0,5 m nad poziom prawdopodobieństwa wystąpienia wody stuletniej tj Q 1%. | 1 | kpl
15.1.3 | Wykonanie nowych, dodatkowych pomostów roboczych, żelbetowych lub ze stali nierdzewnej min. AISI 304 | 1 | kpl
15.1.4 | Wykonanie w miejsce starych i w miejscach wynikających z nowego projektu barierek ze stali AISI 304, zgodnie z obowiązującymi przepisami | 1 | kpl
15.1.5 | Wykonanie powłok ochronnych elementów żelbetowych mających styczność ze ściekami, z zapraw na bazie PCC lub żywic epoksydowych odpornych na środowisko ścieków | 1 | kpl
15.1.6 | Wykonanie zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi zewnętrznych powierzchni ścian reaktora ponad poziomem terenu oraz poniżej poziomu terenu do głębokości technicznie uzasadnionej | 1 | kpl
15.2 | Roboty technologiczne
15.2.1 | Dostawa i montaż mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych wywołujących ruch cyrkulacyjny w reaktorze oraz zapewniających wymieszanie poszczególnych komór , w układzie do najmniej 3 mieszadeł . Mieszadła powinny być wyposażone w urządzenia wyciągowe , w ilości 1+1 t.j. 1 mieszadło + 1 żurawik V cz = 1989 m3 | 3 | kpl
15.2.1.1 | Dostawa i montaż mieszadeł pompujących wraz z niezbędnymi rurociągami i urządzeniami wyciągowymi zapewniającymi recyrkulację wewnętrzną | 1 | kpl
15.2.2 | Dostawa i montaż rusztów napowietrzających z dyfuzorami rurowymi ceramicznymi (352 szt.) - możliwość wyciągnięcia rusztów z komory bez opróżniania jej ze ścieków, za pomocą ogólnie dostępnych urządzeń wyciągowych. - ruszty napowietrzające podzielone na sekcje, min. 8 sekcji napowietrzających na reaktor. - ruszty napowietrzające wyposażone w instalacje odwadniającą - średnie obciążenie 7 Nm3/h/mb - owierzchnia napowietrzajaca 0,44 m2/mb | 1 | kpl
15.2.3 | Krawędź przelewowa | 2 | kpl
15.2.4 | Doprowadzenie sprężonego powietrza do rusztów napowietrzających rurociągami ze stali nierdzewnej (min AISI 304) przy czym wymaga się zastosowania co najmniej 8 sekcji napowietrzających na jedną komorę zasilanych z co najmniej 4 pionów rurociągów sprężonego powietrza (z zastosowaniem przepustnicy regulacyjnej z napędem na każdym pionie) | 1 | kpl
15.2.5 | Przepustnica DN100 z napędem elektrycznym regulacyjnym na każdym pionie | 4 | szt.
16. | OSADNIKI WTÓRNE - OWT 1, OWT 2 - Ob. nr 11, 12
16.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
16.1.1 | Budowa dwóch zbiorników żelbetowych osadników wtórnych radialnych z betonu C30/37 wodoszczelnego W-8, o średnicy wynikającej z obliczeń technologicznych lecz nie mniejszej jak 18 m (średnica wewnętrzna). Zbiornik należy dopasować do profilu hydraulicznego oczyszczalni ścieków tak aby przepływ do osadnika ścieków , odpływ osadu wtórnego oraz ścieków oczyszczonych przebiegał grawitacyjnie. Korony zbiorników należy wynieść nad poziom terenu do rzędnej o 0,5 m wyższej od poziomu wody powodziowej stuletniej tj Q 1% Zbiorniki należy wyposażyć w kolumny centralne żelbetowe dla potrzymania łożyska centralnego zgarniacza, leje osadowe dla gromadzenia i odprowadzania osadu wtórnego oraz odpowiednio ukształtowane bieżnie zabezpieczone powłokami odpornymi na ścieranie i środki odladzające, z żywic epoksydowych | 2 | kpl
16.2 | Roboty technologiczne
16.2.1 | • Zgarniacze osadu o kształcie krzywej logarytmicznej zamocowane do pomostu stalowego, z napędem elektrycznym przeniesionym na bieżnię za pomocą motoreduktora nadającego zgarniaczowi odpowiednią prędkość przesuwu ok. 2-4 cm/s. Pomosty zgarniacza wyposażyć w drabinki wejściowe, kraty pomostowe, barierki oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Całość zgarniacza ma być wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Napęd zgarniacza wyposażyć w mechaniczne szczotki czyszczenia bieżni oraz mechaniczne szczotki czyszczenia koryt przelewowych. • Osadniki wyposażyć w wysokoprawny system zgarniania i usuwania części pływających, nie dopuszcza się zastosowania listwy prostoliniowej do zgarniania części pływających. Zgarniane z powierzchni osadnika części pływające odprowadzane powinny być poprzez otwierany najazdowo zawór spustowy poprzez zbiornik części pływających do kanalizacji zakładowej i dalej na początek układu . Całość instalacji należy wykonać ze stali nierdzewnej min. AISI 304 • Osadniki należy wyposażyć w układ rozpływowy zasilający wraz z przegrodą kierunkową na kolumnie centralnej, pozwalającą na kierowanie osadu z reaktorów w strefę granicy faz , ścieki oczyszczone - osad wtórny. Całość wykonana ze stali min AISI 304 • Osadniki należy wyposażyć w układ przelewowy koryt ścieków oczyszczonych wyposażony w przelewy pilaste obustronne oraz deflektor zapobiegający przedostawaniu się zawiesin do ścieków oczyszczonych. Całość wykonana ze stali min. AISI 304. • Zgarniacze należy wyposażyć w szafki zasilająco-sterownicze pozwalające na przekazanie stanu pracy do systemu nadrzędnego oraz pozwalające na sterowanie ręczne na miejscu. | 2 | kpl
17. | KOMORA ROZDZIAŁU - KR2 - Ob. nr 12a
17.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
17.1.1 | Wykonania komory żelbetowej z betonu C30/37 wodoszczelnego W-8, ze ścianami podziałowymi pozwalającymi na zrealizowanie w/w funkcji, wnętrze komory zabezpieczyć powłokami na bazie PCC. Korona komory winna być wyniesiona ponad teren na wysokość min 0,5 ponad poziom wody powodziowej stuletniej tj Q 1% | 1 | kpl
17.1.2 | Całość komory wyposażyć w pomosty z krat pomostowych oraz barierki, ze stali nierdzewnej AISI 304 | 1 | kpl
17.2 | Roboty technologiczne
17.2.1 | Zastawki przelewowo-odcinające ze stali nierdzewnej min. AISI 304, pozwalające na zrealizowanie opisanych funkcji komory: - zebranie ścieków po reaktorach biologicznych i ich rozdział na dwa osadniki wtórne, - zebranie osadu wtórnego po osadnikach wtórnych i przekazanie go jednym kolektorem do pompowni osadu recyrkulowanego, - możliwość odcięcia napływu ścieków z reaktorów oraz cofki osadu z pompowni osadu recyrkulowanego do wybranego osadnika przeznaczonego do czasowego wyłączenia | 7 | kpl
18. | POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - PWT - Ob. nr 13
18.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
18.1.1 | Wykonanie ujęcia wody technologicznej na rurociągu ścieków oczyszczonych, przed pomiarem ilości na wylot, w formie studni ujęciowej żelbetowej | 1 | kpl
18.2 | Roboty technologiczne
18.2.1 | Wykonanie zbiornika retencyjno-ssawnego poziomego podziemnego z tworzyw sztucznych o pojemności do najmniej 12 m3 zabezpieczenia pojemności buforowej | 1 | kpl
18.2.2 | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego, do podnoszenia ciśnienia, o wydajności co najmniej zabezpieczającej w/w potrzeby oraz straty na rurociągach przesyłowych 1) Płukanie sita w sitopiaskowniku; Q = ok. 2 m3/h 2) Płuka nie piasku w płuczkach piasku; Q = 2*2=4 m3/h 3) Płukanie skratek w prasopłuczce skratek; Q = 10,8 m3/h 4) Płukanie prasy odwaniającej; 8 m3/h 5) Okresowe spłukiwanie zbiornika retencyjnego (co najmniej dwa hydranty na zbiorniku) 6) W celach ogólnogospodarczych - co najmniej 3 hydranty na terenie oczyszczalni; Q = 10 m3/h Razem Q = ok. 30 m3/h, p=5bar | 1 | kpl
18.2.3 | Dostawa i montaż automatycznego filtra wody technologicznej (ścieków oczyszczonych) Q = ok. 30 m3/h | 1 | kpl
18.2.4 | Rurociągi wody technologicznej | 1 | kpl
19. | STACJA DOZOWANIA POŻYWEK - SDP - Ob. nr 14
19.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
19.1.1 | Nowy budynek w konstrukcji lekkiej stalowej zlokalizowany w sąsiedztwie zbiornika uśredniającego i KTSO, który umożliwi magazynowanie reagentów oraz lokalizację urządzeń technologicznych. Przewiduje się budynek parterowy o wymiarach w rzucie nie mniej jak ok. 7,2 x11,2m wysokości maksymalnej 4,5m z dachem dwuspadowym, kryty płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym (ściany i dach) . Fundamenty i podwaliny z betonu minimum klasy C16/20 zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN gat. BSt500S i A-0 gat. St0S. Podwaliny ocieplone styropianem ekstrudowanym grubości nie mniej jak 8 cm. Głębokość posadowienia zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi dla określonych warunków geologicznych | 1 | kpl
19.2 | Roboty technologiczne
19.2.1 | Układ dozowania mocznika, który będzie dozowany do rurociągu tłocznego zbiornika retencyjnego w celu zwiększenia ilości azotu (dozowanie tylko w razie deficytu). W celu dokonywania korekty azotu przewiduje się handlowy roztwór roboczy o stężeniu 40%. Układ dozowania mocznika obejmować powinien elektromagnetyczną pompę dozującą o wydajności maksymalnej nie mniejszej jak Q=65 l/h i ciśnieniu nie mniejszym jak H=40m wraz z zestawem ssącym z czujnikiem poziomu oraz zaworem dozującym i wężami przesyłowymi dla danego medium. Reagent dozowany powinien być ze zmagazynowego paletopojemnika IBC 1 m3 w koszu (2 szt.) ustawionym na wannie bezpieczeństwa (wychwytowa) wykonanej z polietylenu o pojemności minimalnej V=1100 l | 1 | kpl
19.2.2 | Układ dozowania kwasu fosforowego, który dozowany będzie do rurociągu tłocznego zbiornika retencyjnego w celu zwiększenia ilości fosforu (dozowanie tylko w razie deficytu). W celu dokonywania korekty fosforu przewiduje się handlowy roztwór roboczy o stężeniu 10%. Układ dozowania kwasu fosforowego obejmować powinien elektromagnetyczną pompę dozującą o wydajności maksymalnej nie mniejszej jak Q=65 l/h i ciśnieniu nie mniejszym jak H=40m wraz z zestawem ssącym z czujnikiem poziomu oraz zaworem dozującym i wężami przesyłowymi dla danego medium. Reagent dozowany powinien być ze zmagazynowego paletopojemnika IBC 1 m3 w koszu (2 szt.) ustawionym na wannie bezpieczeństwa (wychwytowa) wykonanej z polietylenu o pojemności minimalnej V=1100 l | 1 | kpl
19.2.3 | Układ korekty pH, który zapewni dozowanie wodorotlenku sodu do rurociągu tłocznego zbiornika retencyjnego w celu zwiększenia odczynu ścieków (dozowanie tylko w razie zbyt niskich wartości pH). W celu dokonywania korekty odczynu przewiduje się handlowy roztwór roboczy o stężeniu 40%. Układ dozowania wodorotlenku sodu obejmować powinien elektromagnetyczną pompę dozującą o wydajności maksymalnej nie mniejszej jak Q=65 l/h i ciśnieniu nie mniejszym jak H=40m wraz z zestawem ssącym z czujnikiem poziomu oraz zaworem dozującym i wężami przesyłowymi dla danego medium. Reagent dozowany powinien być ze zmagazynowego paletopojemnika IBC 1 m3 w koszu (2 szt.) ustawionym na wannie bezpieczeństwa (wychwytowa) wykonanej z polietylenu o pojemności minimalnej V=1100l | 1 | kpl
19.2.4 | Dmuchawy na potrzeby KTSO: - min. 2 szt. sprężarek śrubowych bezolejowych (rotacyjnych) w obudowach dźwiękochłonnych (jedna pracująca + rezerwa czynna) o wydajności nie mniejszej niż Q=1000 Nm3/h, sprężu dp=930 mbar, mocy silnika nie większej niż N=37 kW klasy IE3. Wymaga się, aby sprężarka wytwarzała sprężone powietrz bezolejowe o jakości wg ISO 89573-1 klasa 0 potwierdzona certyfikatem TUV. Agregat sprężarki śrubowej powinien być wyposażony we wskaźnik poziomu oleju umieszczony na obudowie, filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych mogących zanieczyścić tłoczone medium, zawór bezpieczeństwa i zwrotny. Agregaty powinny posiadać stopień sprężający zbudowany w oparciu rotory bez dodatkowej powłoki. Konstrukcja bloku sprężającego powinna gwarantować minimum 40 000 h pracy bez konieczności wymiany łożysk czy przeprowadzania okresowych inspekcji. Sprężarki wyposażone w przetwornice częstotliwości umożliwiające płynną regulację ich wydajności | 2 | kpl
19.2.5 | Rurociągi sprężonego powietrza należy wykonać ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej | 1 | kpl
19.3 | Instalacje sanitarne
19.3.1 | Wentylacja - wykonać jako grawitacyjną i mechaniczną - wentylacja musi zapewniać minimalnie pięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. | 1 | kpl
19.3.2 | Ogrzewanie elektryczne umożliwiające utrzymanie temperatury w okresie zimowym nie niższej niż +5oC uwzględniając uzysk ciepła z urządzeń zlokalizowanych w budynku. | 1 | kpl
19.3.3 | Doprowadzenie do budynku wody wodociągowej z istniejącego na terenie oczyszczalni wodociągu (przyłącze do budynku wykonać z rur PE minimum o średnicy DN32; przyłącze wyposażyć w zawór antyskażeniowy oraz zawór odcinający) | 1 | kpl
19.3.4 | Dostawa i montaż prysznica bezpieczeństwa z oczomyjką zasilanego wodą wodociągową w bezpośrednim sąsiedztwie reagentów | 1 | kpl
20. | POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - POR - Ob. nr 15
20.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
20.1.1 | Opróżnienie komory ze ścieków, umycie i wypiaskowanie powierzchni wewnętrznych | 1 | kpl
20.1.2 | Nadbudowa ścian pompowni do wysokości co najmniej 0,5 m ponad poziom wody stuletniej powodziowej tj Q 1% | 1 | kpl
20.1.3 | Wykonanie nowych przykryć z krat pomostowych oraz barierek , nierdzewnych min. AISI 304 | 1 | kpl
20.1.4 | Wykonanie ewentualnych napraw konstrukcji żelbetowych zaprawami systemowymi oraz zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni żelbetowych przed korozyjnym działaniem ścieków za pomocą zapraw na bazie PCC | 1 | kpl
20.1.5 | Wykonanie wiaty nad pompownią | 1 | kpl
20.2 | Roboty technologiczne
20.2.1 | Dostawa i montaż nowych pomp cyrkulacyjnych osadu wtórnego , min. 3 pomp zatapialne (wraz z stopami sprzęgającymi i prowadnicami) o wydajności nominalnej nie mniejszej jak Q=200 m3/h, nominalnej wysokości podnoszenia min H=9 m, oraz sprawności nie mniejszej niż 70% każda. Na etapie projektowym należy określić dokładną wymaganą wysokość podnoszenia pomp w celu odpowiedniego ich doboru. Układ pompowy wyposażyć w szafkę zasilająco-sterowniczą z możliwością sterowania z systemu nadrzędnego oraz sterowania miejscowego | 3 | szt
20.2.2 | Żuraw wyciągowy udźwig 250 kg | 1 | szt
20.2.3 | Zasuwa nożowa DN150, PN10 z napędem ręcznym | 3 | szt
20.2.4 | Zawór zwrotny kulowy DN150, PN10 | 3 | szt
20.2.5 | Kompensator gumowy DN150, PN10 | 3 | szt
20.2.6 | Zasuwa nożowa DN250, PN10 z napędem ręcznym | 2 | szt
20.2.7 | Zasuwa nożowa DN200, PN10 z napędem ręcznym | 1 | szt
20.2.8 | Rurociągi ze stali nierdzewnej DN150 + kolektor zbiorczy DN250 do komór defosfatacji | 1 | kpl
21. | POMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO - PON - Ob. nr 16
21.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
21.1.1 | Należy przewidzieć remont pomieszczenia pompowni w wersji niezbędnej dla zamontowania nowej technologii tak aby pomieszczenie było zgodne z obecnie panującymi przepisami (płytki gresowe na posadzce i ścianach) | 1 | kpl
21.2 | Roboty technologiczne
21.2.1 | Dostawa i montaż pomp wyporowych suchostojących o wydajności nominalnej i nominalnej wysokości podnoszenia jak dotychczasowe, mocy silnika nie większej niż dotychczas stosowane. | 2 | kpl
21.2.2 | Zasuwa nożowa, DN100, PN10 | 10 | szt
21.2.3 | Zasuwa nożowa, DN250, PN10 | 3 | szt
21.2.4 | Zawór zwrotny klapowy, DN100, PN10 | 2 | szt
21.2.5 | Kompensator gumowy DN100, PN10 | 4 | szt
21.2.6 | Rurociągi ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301; nowe przewody tłoczne każdej z pomp DN100 należy „wpiąć" w nowy kolektor zbiorczy DN250, wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 i wpięty w istniejący przewód tłoczny osadu nadmiernego DN250 | 1 | kpl
21.3 | Instalacje sanitarne
21.3.1 | Instalacja wod.-kan | 1 | kpl
21.3.2 | Instalacja wody technologicznej | 1 | kpl
21.3.3 | Instalacja c.o. | 1 | kpl
21.3.4 | Instalacja wentylacji | 1 | kpl
22. | ZAGĘSZCZACZE OSADU NADMIERNEGO - VZO 1 , VZO 2 - Ob. nr 17, 18
22.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
22.1.1 | Opróżnienie zbiorników z osadów kierując je na stację odwaniania osadów , wymycie i wypiaskowanie wnętrze zbiorników (2 zbiorniki o wymiarach: Dw=8,0m, Hc=7,6m, powierzchnia F=63,6m2, obj. czynna V=254m3) | 2 | kpl
22.1.2 | Wykonanie niezbędnych napraw konstrukcji żelbetowych | 2 | kpl
22.1.3 | Wykonanie nadbudowy koron zbiorników do poziomu 0,5 m powyżej poziomu wody powodziowej stuletniej tj Q 1% | 2 | kpl
22.1.4 | Wykonanie zabezpieczenia wnętrza zbiorników powłokami odpornymi na agresywne środowisko osadów z powłok na bazie żywić epoksydowych | 2 | kpl
22.1.5 | Wyposażenie zbiorników w przekrycia z laminatów poliestrowych zapewniających hermetyzacje zbiorników, z włazami rewizyjnymi (ok. 64 m2/1 zbiornik) | 2 | kpl
22.1.6 | Zabezpieczenie zewnętrznych powierzchnie zbiorników ponad poziomem terenu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych poprzez nałożenie powłok ochronnych na konstrukcję żelbetową | 2 | kpl
22.2 | Roboty technologiczne
22.2.1 | Wymiana instalacji napływu osadów do zagęszczaczy i ich odbioru do pompowni osadu nadmiernego, min stal AISI 304 | 2 | kpl
22.2.2 | Zamontowanie mieszadeł prętowych wspomagających zagęszczanie wraz z pomostem, wszystko ze stali min. AISI 304; wyposażenie szafki zasilająco-sterowniceją z przekazem stanu pracy do systemu nadrzędnego oraz możliwością sterowania lokalnego | 2 | kpl
22.2.3 | Wyposażenie zbiorników w instalację spustowo-przelewową wód nadosadowych do kanalizacji zakładowej | 2 | kpl
23. | KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU - KTS - Ob. nr 19
23.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
23.1.1 | Wykonanie zbiornika żelbetowego z betonu wodoszczelnego C30/37 W8 wg projektu konstrukcyjnego Wykonawcy; kubatura czynna nie mniejsza jak V=935 m3; wymiary koncepcyjne wewnątrz zbiornika na planie LxB=10,8mx10,8m, głębokość czynna Hcz=8,0m (całkowita Hc=8,5m), w której osad nadmierny poddany zostanie stabilizacji tlenowej | 1 | kpl
23.1.2 | Wykonanie zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni zbiornika przed agresywnym działaniem osadów i intensywnym natlenianiem powłokami z żywic epoksydowych odpornych na w/w agresywne środowisko | 1 | kpl
23.1.3 | Wykonanie przykrycia zbiornika, hermetyzacja przekryciem z laminatów poliestrowych z włazami pozwalającymi na dostęp obsługi oraz króćcami technologicznymi (ok. 125 m2) | 1 | kpl
23.1.4 | Wykonanie odpowiednich pomostów dostępowych do włazów inspekcyjnych i technologicznych wraz z wejściami | 1 | kpl
23.1.5 | Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych min, styropianem gr 10 cm wraz z wyprawa elewacyjną, oraz dla części podziemnej, min. na głębokość 2 m, styrodurem gr 10 cm | 1 | kpl
23.2 | Roboty technologiczne
23.2.1 | Wykonanie układu napowietrzania: - ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 - wyposażony w nie mniej jak 260 szt. równomiernie rozmieszczonych dyfuzorów ceramicznych rurowych o średnicy (zewnętrzna/wewnętrzna) D/d=70 ± 2 mm/40±5,5 mm, długość l = 500 mm,uziarnieniu z=60, wydajność w zakresie Q=2-20 Nm3/mb*h. - dyfuzory ponadto muszą charakteryzować się wskaźnikiem wykorzystania tlenu z powietrza nie mniejszym niż K=18 gO2/Nm3*m dla głębokości zanurzenia dyfuzorów h=4,0 m oraz stratą ciśnienia powietrza dla maksymalnej wydajności dyfuzora nie większej niż 25 mbar, - system napowietrzania należy wykonać jako samoodwadniający, - dla poprawnego funkcjonowania systemu napowietrzania dyfuzory muszą być wyrównane w poziomie z tolerancją do 0,5 cm | 1 | kpl
23.2.2 | Wyposażenie Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadu w układ przelewowy odprowadzający osad nadmierny do zbiornika magazynowego osadu; układ przelewowy w postawi przelewu pilastego wykonany ze stali nierdzewnej, połączony z rurą odpływową min DN250 | 1 | kpl
23.2.3 | Układ umożliwiający pompowy spust osadu w wypadku założenia niższych poziomów poprzez zamontowanie pompy zatapialnej osadu podłączonej do rurociągu spustu osadu do zbiornika magazynowego przed prasą. Całość instalacji wyposażyć w armaturę zwrotną i odcinającą oraz orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304 | 1 | kpl
23.2.4 | Orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304, armatura zwrotna i odcinająca, rurociągi prowadzone na powietrzu docieplić łupkami z poliuretanu w osłonie z blachy aluminiowej; wszelkie przejścia przez ściany zbiornika należy wykonać za pomocą przejść szczelnych łańcuchowych odpornych na kontakt ze ściekami | 1 | kpl
24. | INSTALACJA DEZODORYZACJI - ID 3 - Ob. nr 19a
24.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
24.1.1 | Wykonania fundamentu pod biofiltr, żelbetowego, płytowego zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawcę | 1 | kpl
24.2 | Roboty technologiczne
24.2.1 | Dostawa i montaż kompletnego biofiltra zapewniającego oczyszczanie powietrza złowonnego pochodzącego z: - Komory stabilizacji tlenowej osadu KTSO, - Zbiornika uśredniającego - Urządzeń sitopiaskownika lecz o wydajności min. 3000 m3/h | 1 | kpl
24.3 | Instalacje sanitarne
24.3.1 | Przyłącze wody technologicznej | 1 | kpl
25. | BUDYNEK WĘZŁA OSADOWEGO - BWO - Ob. nr 20 ZBIORNIK MAGAZYNOWY WAPNA - VW - Ob. nr 22
25.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
25.1.1 | Wykonanie kompletnego remontu istniejącego budynku (jednokondygnacyjnego) polegającego na kompletnym wykonaniu nowych powierzchni posadzek oraz ścian pomieszczeń do wysokości 2,0 m z płytek gresowych oraz odnowienie sufitów i ścian powyżej 2,0 m poprzez usunięcie obecnych farb, uzupełnienie ubytków, wykonanie gładzi gipsowych i dwukrotne malowanie, wymiany instalacji elektrycznych | 1 | kpl
25.1.2 | Termomodernizacja budynku poprzez wykonanie docieplenia styropianem grubości min. 10 cm oraz wykonaniem nowych tynków mineralnych na powierzchni docieplenia, należy wymienić również stolarkę okienną i drzwiową; docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego przykrycia | 1 | kpl
25.1.3 | Wykonanie odpowiednich fundamentów pod nowe urządzenia, wykonanie wokół prasy i stacji polimerów odwodnienia liniowego z odprowadzeniem odcieków do pompowni | 1 | kpl
25.1.4 | Wykonanie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku żelbetowego fundamentu blokowego pod silos wapna | 1 | kpl
25.2 | Roboty technologiczne
25.2.1 | Demontaż istniejącego wyposażenia, doprowadzenie osadu i odprowadzenie odcieków | 1 | kpl
25.2.2 | Dostawa i montaż instalacji odwadniania osadu. • Prasa filtracyjno-taśmowa z zagęszczaczem taśmowym o wydajności objętościowej układu co najmniej Qv=25 m3/h przy uwodnieniu na wejściu W=98,5% i gwarantowanym odwodnieniu do minimum 20% s.m.o.; prasa trzytaśmową (2 taśmy w prasie + 1 taśma w zagęszczaczu) o szerokości taśmy 2000 mm, ze strefą zagęszczania ok. 9 m, automatycznym systemem (pneumatycznym bądź hydraulicznym) regulacji położenia taśm, pneumatycznym lub hydraulicznym systemem naciągu taśm, minimalną ilością jedenastu wałków prasujących; prasa filtracyjno-taśmowa musi posiadać oddzielne napędy prasy i zagęszczacza -urządzenie może być dostarczone jako zblokowane lub jako oddzielne urządzenia • Instalacja nadawy osadu na prasę ze zbiornika magazynowego - pompa śrubowa o wydajności co najmniej Q=15-30 m3/h, wysokości podnoszenia 10 m. Pompa wyposażona w przetwornicę częstotliwości zabudowaną na pompie. • Instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu dozowanego do rurociągu tłocznego na prasę osadu (nie więcej jak 6g/kg s.m.o.) z nowej stacji roztwarzania i dozowania o wydajności objętościowej przygotowania roztworu roboczego min Q=2m3/h, pracującej w pełni automatycznie (przygotowanie polielektrolitu z proszku); zakres stężeń roztworu roboczego w zakresie 0,05-0,5%; stacja roztwarzania i dozowania polimerów winna posiadać możliwość regulacji w zakresie 30-100 % wydajności; flokulant podawany ze stacji przygotowania za pomocą pompy śrubowej o wydajności 1-2 m3/h, wysokości podnoszenia H=20m; ilość dozowanego polielektrolitu regulowana za pomocą falownika zabudowanego na pompie; | 1 | kpl
25.2.3 | Instalacja do higienizacji osadu odwodnionego za pomocą wapna palonego: - zbiornik magazynowy wapna - silos o pojemności V=25m3/h dla gęstości 1,2kg/dm3, wyposażony we wskaźnik napełnienia, szybkozłącze do załadunku pneumatycznego, elektrowibratory usuwające zasklepienia (minimum 2 o mocy 0,25kW), zasuwę nożową odcinającą, filtr workowy, drabinę i podesty obsługowe - przenośniki osadu, spiralny bezwałowy o długość przenośnika ok. L=5000 mm z kątem instalacji ok. 15° i mocy silnika max. N=1,5kW; wykonany ze stali nierdzewnej, spirala wielowstęgowa wykonana ze stali specjalnej - 2 szt. - przenośnik wapna, spiralny bezwałowy o przepustowość przenośnika ok. 20-80 kg/h długości przenośnika ok. L=3300 mm i mocy silnika max. N=1,5kW, wykonany ze stali nierdzewnej, spirala wielowstęgowa wykonana ze stali specjalnej - urządzenie mieszające osad z wapnem - mieszarka dwuwałowa, dwuwrzecionowa wykonana ze stali nierdzewnej o mocy silników max. N=2x3,0kW; mieszarka musi być wyposażona w króćce do odprowadzania gazów. | 1 | kpl
25.3 | Instalacje sanitarne
25.3.1 | Wykonanie nowej instalacji wentylacji budynku. - w pomieszczeniu prasy należy zaprojektować ciągłą wentylację grawitacyjną zapewniającą właściwą wymianę powietrza, zaprojektować punktowy ciągły odbiór powietrza z urządzeń (urządzenie do odwadniania, przenośniki, itp.) do systemu biofiltracji, - dla wentylacji mechanicznej awaryjnej sprzężonej, zapewniającej 5 wymian na godzinę dobrać wentylatory ścienne nawiewne oraz wentylatory wywiewne dachowe, - wentylacja awaryjna będzie działała okresowo tj. włączana na krótko przed wejściem obsługi do pomieszczenia | 1 | kpl
25.3.3 | Ogrzewanie budynku w sposób elektryczny z utrzymaniem temperatury minimalnej +5°C, lub z zakładowej sieci co. | 1 | kpl
25.3.4 | Instalacja wodociągowa dla potrzeb stacji przygotowania polielektrolitu oraz dla celów higieniczno-sanitarnych, w tym woda ciepła. | 1 | kpl
25.3.5 | Instalacja wody technologicznej do płukania taśm | 1 | kpl
26. | WIATA NA OSAD ODWODNIONY - WOOiH - ob. Nr 21
26.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
26.1.1 | • Budowa budynku parterowego konstrukcji stalowej o wymiarach w rzucie ok. 19,8 x79,8 m i wysokości maksymalnej 6,87 m. Dach dwuspadowy, spadek połaci 10%, kryty blachą trapezową. Główny ustrój nośny hali stanowią jednonawowe ramy o rozpiętości ok. 19,50 bez słupów lub innych podparć w środku hali. Ściany od wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu terenu, żelbetowe oporowe pozwalające na pryzmowanie osadu do wysokości 2 m . Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Minimalna grubość powłoki cynkowej 100 ¦im. Ocynkowaną powierzchnię pokryć zestawem farb przeznaczonych na metale lekkie. Łączna grubość powłoki malarskiej 120 ¦im • Posadzka z betonu co najmniej C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym, zabezpieczone powłokowo substancjami hydrofobowymi wgłębnie. • Wiatę wyposażyć co najmniej w 3 wjazdy • Posadzce w wiacie należy nadać spadki i zabudować płytkie żelbetowe korytka drogowe odwadniające z odprowadzeniem do kanalizacji zakładowej poprzez osadnik | 1 | kpl
26.3 | Instalacje sanitarne
26.3.1 | Hydrant wody technologicznej - w pobliżu hali | 1 | kpl
27. | ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU - VMO - ob. nr 23
27.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
27.1.1 | Modernizacja i remont istniejącego zbiornika: Opróżnienie zbiornika z osadów , umycie , piaskowanie powierzchni wewnętrznych (wymiary zewn. zbiornika: LxBxH=5,8x5,8x3,6m, obj. całkowita Vc=90m3, powierzchnia F=25,0m2) | 1 | kpl
27.1.2 | Wykonanie izolacji powierzchni wewnętrznych powłokami na bazie żywic epoksydowych odpornych na agresywne działanie ścieków | 1 | kpl
27.1.3 | Remont powierzchni zewnętrznych - wykonanie na stropie komory powłok z żywic epoksydowych z posypką antypoślizgową oraz zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni komory przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych | 1 | kpl
27.1.4 | Wykonanie nowych barierek i schodów wejściowych do komory ze stali nierdzewnej min, AISI 304 | 1 | kpl
27.2 | Roboty technologiczne
27.2.1 | Dostawa i montaż mieszadła szybkoobrotowego mającego za zadanie wymieszanie zawartości zbiornika o kubaturze czynnej 90 m3 | 1 | kpl
27.2.2 | Żurawik do mieszadła, udźwig 150 kg | 1 | szt
27.2.3 | Dostawa i montaż szczelnych przekryć i włazów pozwalających na hermetyzację zbiornika, wykonanych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej min. AISI 304 (1400x1000mm) | 2 | szt
28. | INSTALACJA DEZODORYZACJI - ID 2 - Ob. nr 23a
28.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
28.1.1 | Wykonania fundamentu pod biofiltr, żelbetowego, płytowego zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawcę lub innych konstrukcji niezbędnych do posadowienia zbiornika | 1 | kpl
28.2 | Roboty technologiczne
28.2.1 | Dostawa i montaż kompletnego biofiltra zapewniającego oczyszczenie powietrza złowonnego pochodzącego z następujących odbiorników: - Zbiornik magazynowy osadu - ob. Nr 23; - Pompownia Główna - ob. Nr 02; - Urządzenia instalacji odwaniania osadu - ob. Nr 20 lecz o wydajności min. 200 m3/h | 1 | kpl
28.3 | Instalacje sanitarne
28.3.1 | Przyłącze wody technologicznej | 1 | kpl
29. | STACJA DMUCHAW - SD - Ob. nr 24
29.1 | Roboty konstrukcyjno-budowlane
29.1.1 | Kompleksowy remont istniejącego budynku stacji dmuchaw (jednokondygnacyjnego) polegający na kompletnym wykonaniu nowych powierzchni posadzek oraz ścian pomieszczeń do wysokości 2,0 m z płytek gresowych oraz odnowienie sufitów i ścian powyżej 2,0 m poprzez usunięcie obecnych farb, uzupełnienie ubytków, wykonanie gładzi gipsowych i dwukrotne malowanie | 1 | kpl
29.1.2 | Zewnętrznie budynek należy poddać remontowi poprzez usunięcie spękań, uzupełnienie ubytków w tynkach i malowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym. Należy wymienić również bramę | 1 | kpl
29.2 | Roboty technologiczne
29.2.1 | Dmuchawy (3+1) sprężarki śrubowe bezolejowe (rotacyjne) w obudowach dźwiękochłonnych o wydajności nie mniejszej niż Q=2468 Nm3/h każda, sprężu dp=550 mbar, mocy silnika nie większej niż N=55 kW klasy IE3 (do napowietrzania rusztów napowietrzających reaktora); sprężarki wyposażone w przetwornice częstotliwości umożliwiające płynną regulację ich wydajności w zależności od wskazań pomiaru tlenu rozpuszczonego w reaktorze | 4 | kpl
29.2.2 | Przepustnica międzykołnierzowa DN150, PN10 z napędem ręcznym | 5 | szt
29.2.3 | Przepustnica międzykołnierzowa DN300, PN10 z napędem ręcznym | 4 | szt
29.2.4 | Kompensatory stalowe DN300, PN10 | 3 | szt
29.2.5 | Rurociągi rozprowadzjące powietrze do reaktorów, wszystkie przewody sprężonego powietrza należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 1.4301 | 1 | kpl
29.3 | Instalacje sanitarne
29.3.1 | Nowy układ wentylacji budynku: - zastosować wymuszoną wymianę powietrza ze sterowaniem termostatem, - powietrze chłodzące równe zyskom ciepła w pomieszczeniu od silników elektrycznych, będzie zasysane przez czerpnie ścienne w wyniku podciśnienia wytworzonego przez wentylatory wywiewne kanałowe o wydajności odpowiadającej strumieniowi powietrza asymilującego zbędne ciepło jawne. - odbiór powietrza ogrzanego bezpośrednio z obudów dźwiękochłonnych dmuchaw. - wielkość czerpni ściennej zaprojektować tak, aby umożliwiała pobranie powietrza na potrzeby procesowe oraz chłodzenia maszynowni. - pomieszczenie nie wymaga instalacji ogrzewania, podczas normalnej eksploatacji stacji straty będą pokrywane z wewnętrznych zysków ciepła pochodzących od silników dmuchaw. - w pomieszczeniu hali należy zainstalować dodatkowo czujnik temperatury wewnętrznej (termostat), wskazania którego sterować będą pracą zespołu wentylatorów chłodzących. Załączanie wentylatorów przy temperaturze np. powyżej 30°C, wyłączanie poniżej 25°C, z możliwością zadawania temperatur | 1 | kpl
30. | SIECI TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE
30.1 | PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PZ - Ob. Nr 01
30.1.1 | Wykonanie przyłączy koniecznych dla zainstalowania kontenerowej stacji zlewczej | 1 | kpl
30.2 | INSTALACJA DEZODORYZACJI - ID 1 - Ob. nr 1a
30.2.1 | Rurociągi odprowadzające powietrze złowonne z: - Komory zlewczej - ob. nr 01; - Zagęszczaczy grawitacyjnych - ob. nr 17, 18; | 1 | kpl
30.3 | POMPOWNIA GŁÓWNA - PG - Ob. nr 02
30.3.1 | ujęte w poz. 30.4.1
30.4 | BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA Z SEPARATOREM TŁUSZCZU I PŁUCZKI PIASKU -Ob. nr......
30.4.1 | Podłączenie sitopiaskownika do pompowni głównej DN300 | 1 | kpl
30.5 | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - VU - Ob. nr 3
30.5.1 | Połączenie zbiornika z sitopiaskownikiem DN300 | 1 | kpl
30.5.2 | Połączenie zbiornika z pompownią główną DN300 | 1 | kpl
30.6 | OSADNIKI WSTĘPNE - OWS1, OWS 2 - Ob. nr 05, 06
30.6.1 | Nowe rurociągi odprowadzające ścieki z osadników wstępnych do komór beztlenowych | 1 | kpl
30.7 | KOMORY BEZTLENOWE - KB1, KB2 - Ob. nr 07, 08
30.7.1 | rurociągi technologiczne
30.8 | KOMORA ROZDZIAŁU - KR1 - Ob. nr 08a
30.8.1 | rurociągi technologiczne
30.9 | REAKTOR BIOLOGICZNY - RB - Ob. nr 09 (09a, 09b)
30.9.1 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznymi z komorą rozdziału KR1 | 1 | kpl
30.9.2 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznymi z komorą rozdziału KR2 | 1 | kpl
30.10 | OSADNIK WTÓRNY - OWT - Ob. nr 10 PRZEBUDOWA NA REAKTOR BIOLOGICZNY RB3 -Ob. nr.........
30.10.1 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznymi z komorą rozdziału KR1 | 1 | kpl
30.10.2 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznymi z komorą rozdziału KR2 | 1 | kpl
30.11 | OSADNIKI WTÓRNE - OWT1 i2 - Ob. nr 11 i 12
30.11.1 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznym ścieków z komorą rozdziału KR2 | 1 | kpl
30.11.2 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznymi ścieków oczyszczonych z komorą pomiarową | 1 | kpl
30.11.3 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznym osadowymi z komorą rozdziału | 1 | kpl
30.11.4 | Wykonanie połączeń rurociągami technologicznym części pływających z kanalizacją zakładową | 1 | kpl
30.12 | KOMORA ROZDZIAŁU - KR2 - Ob. nr 12a
30.12.1 | Połączenie komory rurociągami technologicznymi osadowymi z pompownią osadu recyrkulowanego | 1 | kpl
30.13 | POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
30.13.1 | Sieć wody technologicznej | 1 | kpl
30.14 | STACJA DOZOWANIA POŻYWEK - SDP - Ob. nr 14
30.14.1 | rurociągi technologiczne
30.15 | POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO - POR - Ob. nr....
30.15.1 | Połączenie pompowni osadu recyrkulowanego rurociągami technologicznymi osadowymi z komorami beztlenowymi | 1 | kpl
30.15.2 | Połączenie pompowni osadu recyrkulowanego rurociągami technologicznymi osadowymi z pompownią osadu nadmiernego. | 1 | kpl
30.16 | POMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO - PON - Ob. nr 16
30.16.1 | Połączenie pompowni osadu nadmiernego rurociągami technologicznymi osadowymi z komorą tlenowej stabilizacji osadu | 1 | kpl
30.17 | ZAGĘSZCZACZE OSADU NADMIERNEGO - VZO 1 i VZO 2 - Ob. nr 17 i 18
30.17.1 | rurociągi technologiczne
30.18 | KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU - KTS - Ob. nr 19
30.18.1 | Połączenie komorą tlenowej stabilizacji osadururociągami technologicznymi osadowymi ze zbiornikiem magazynowym osadu | 1 | kpl
30.18.2 | Spust awaryjny oraz możliwość spustu osadów z płukania zbiornika dla celów serwisowych do kanalizacji zakładowej | 1 | kpl
30.19 | INSTALACJA DEZODORYZACJI - ID 3 - Ob. nr 19a
30.19.1 | Rurociągi odprowadzające powietrze złowonne z: - Komory stabilizacji tlenowej osadu KTSO, - Zbiornika uśredniającego - Urządzeń sitopiaskownika | 1 | kpl
30.20 | BUDYNEK WĘZŁA OSADOWEGO - BWO - ob. Nr 20 ZBIORNIK MAGAZYNOWY WAPNA - VW - ob. Nr 22
30.20.1 | rurociągi technologiczne
30.21 | WIATA NA OSAD ODWODNIONY - WOOiH - ob. Nr 22
30.21.1 | rurociągi technologiczne
30.22 | ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU - VMO - ob. nr 23
30.22.3 | Podłączenie zbiornika do instalacji pompowej nadawy osadu na prasę filtracyjną | 1 | kpl
30.23 | INSTALACJA DEZODORYZACJI - ID 2 - Ob. nr 23a
30.23.1 | Rurociągi odprowadzające powietrze złowonne z: - Zbiornik magazynowy osadu - ob. Nr 23; - Pompownia Główna - ob. Nr 02; - Urządzenia instalacji odwaniania osadu - ob. Nr 20 | 1 | kpl
30.24 | STACJA DMUCHAW - SD - Ob. nr 24
30.24.1 | rurociągi technologiczne
31. | SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY i AKPiA
31.1 | Roboty branży elektroenergetycznej | 1 | kpl
31.2 | Roboty branży AKPiA | 1 | kpl
32. | DROGI I CHODNIKI
32.1 | Drogi i chodniki | 2000 | m2
33. | OGRODZENIE
33.1 | Ogrodzenie | 670 | mb
34. | WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI
34.1.1 | Agregat prądotwórczy o mocy 270 kVA - z układem samoczynnego załączania SZR - system podgrzewania oleju (utrzymanie gotowości szybkiego startu) - obudowa dźwiękochłonna, - zasilanie olejem napędowym | 1 | szt
34.1.2 | Spektrofotometr UV-VIS - na testy kuwetowe w zakresie długości fali 190-1100nm - z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 7" z funkcją OptRF, umożliwiającą wykonywanie błyskawicznych pomiarów ChZT, azotanów i zaotynów w ściekach komunalnych, bez wykorzystania odczynników i konieczności przeprowadzania mineralizacji - oprogramowanie umożliwiające archiwizację wyników poprzez bezpośrednie zapisywanie wyników na dysku komputera | 1 | szt
34.1.3 | Wyposażenie p.poż i BHP | 1 | kpl
35. | ZIELEŃ | 1 | kpl
36. | ROZRUCH | 1 | kpl
37. | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | 1 | kpl
38. | GWARANCJE I UBEZPIECZENIA | 1 | kpl
RAZEM NETTO: